## 表1
附件1
2024年5月份梁山县公用变电站可开放容量信息明细表
说明：红色代表可开放容量受限，暂缓接入 单位：千伏、台、兆伏安
序号 | 变电站 | 变电站电压等级（kV） | 变电站出线 电压等级（kV） | 主变数量 | 主变容量（MW） | 分布式电源主变可开放容量
1 | 北关变电站 | 110kV | 10kV | 2 | 63 | 25.7702
2 | 梁东变电站 | 110kV | 10kV | 2 | 50 | 10.3932
3 | 梁西变电站 | 110kV | 10kV | 2 | 40 | 0
4 | 路口变电站 | 110kV | 10kV | 2 | 50 | 0
5 | 南关变电站 | 110kV | 10kV | 3 | 100 | 53.5925
6 | 徐堂变电站 | 110kV | 10kV | 2 | 50 | 0
7 | 杨营变电站 | 110kV | 10kV | 2 | 50 | 0
8 | 郑垓变电站 | 110kV | 10kV | 2 | 50 | 19.8497
9 | 大路口变电站 | 35kV | 10kV | 2 | 20 | 0
10 | 馆驿变电站 | 35kV | 10kV | 2 | 20 | 0
11 | 韩垓变电站 | 35kV | 10kV | 2 | 20 | 0
12 | 韩岗变电站 | 35kV | 10kV | 2 | 20 | 0
13 | 黑虎庙变电站 | 35kV | 10kV | 2 | 20 | 0
14 | 拳铺变电站 | 35kV | 10kV | 2 | 20 | 0.026325
15 | 孙庄变电站 | 35kV | 10kV | 2 | 20 | 0.23076
16 | 小安山变电站 | 35kV | 10kV | 2 | 20 | 0
17 | 赵堌堆变电站 | 35kV | 10kV | 2 | 20 | 0