梁山县2024年下半年农村“千吨万人”水厂

水源水质状况报告

一、监测点位

2024年9月委托山东聚友环境监测有限公司对我县农村“千吨万人”以上水厂进行了地下水质采样监测。

监测点位为拳铺镇拳南村拳铺水厂、马营镇辛兴屯村辛兴屯水厂、韩岗镇任李庄村鹿吊水厂、小安山镇干鱼头村干鱼头水厂、赵堌堆乡丁那里村赵堌堆水厂、馆驿镇唐楼村唐楼水厂、小路口镇戴那里村戴那里水厂。7个点位均为地下水型饮用水水源。

二、监测项目

监测项目为《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中39项常规指标，即色、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、总硬度(以CaCO3计) 、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类(以苯酚计) 、阴离子表面活性剂、耗氧量(CODMn法.以O2计)、氨氮(以N计)、硫化物、钠、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐(以N计)、硝酸盐(以N计)、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铬(六价)、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、总α放射性、总β放射性。

三、评价标准及方法

根据《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类标准限值，采用单因子评价法进行评价。

四、评价结果

鹿吊水厂、唐楼水厂、拳铺水厂、干鱼头水厂、赵堌堆水厂、戴那里水厂、辛兴屯水厂水源点位水质全部达到Ⅲ类标准。