## 表1
附件1
2024年11月份梁山县公用变电站可开放容量信息明细表
说明：红色代表可开放容量受限，暂缓接入 单位：千伏、台、兆伏安
序号 | 变电站 | 变电站电压等级（kV） | 变电站出线 电压等级（kV） | 主变数量 | 主变容量（MW） | 分布式电源主变可开放容量
1 | 北关变电站 | 110kV | 10kV | 2 | 63 | 0 | 110kV北关变电站 | 26.0231 | 110kV北关变电站 | 25.7702
2 | 梁东变电站 | 110kV | 10kV | 2 | 50 | 0 | 110kV梁东变电站 | 10.4201 | 110kV梁东变电站 | 10.3932
3 | 梁西变电站 | 110kV | 10kV | 2 | 40 | 0 | 110kV梁西变电站 | -26.2556 | 110kV梁西变电站 | -26.0449
4 | 路口变电站 | 110kV | 10kV | 2 | 50 | 0 | 110kV路口变电站 | -0.54205 | 110kV路口变电站 | -0.60386
5 | 南关变电站 | 110kV | 10kV | 3 | 100 | 0 | 110kV南关变电站 | 53.7698 | 110kV南关变电站 | 53.5925
6 | 徐堂变电站 | 110kV | 10kV | 2 | 50 | 0 | 110kV徐堂变电站 | -11.4371 | 110kV徐堂变电站 | -11.4371
7 | 杨营变电站 | 110kV | 10kV | 2 | 50 | 0 | 110kV杨营变电站 | 4.0967 | 110kV杨营变电站 | 3.6881
8 | 郑垓变电站 | 110kV | 10kV | 2 | 50 | 0 | 110kV郑垓变电站 | 19.9717 | 110kV郑垓变电站 | 19.8497
9 | 大路口变电站 | 35kV | 10kV | 2 | 20 | 0 | 35kV大路口变电站 | -3.1927 | 35kV大路口变电站 | -3.1927
10 | 馆驿变电站 | 35kV | 10kV | 2 | 20 | 0 | 35kV馆驿变电站 | -0.25322 | 35kV馆驿变电站 | -0.25322
11 | 韩垓变电站 | 35kV | 10kV | 2 | 20 | 0 | 35kV韩垓变电站 | -0.5855 | 35kV韩垓变电站 | -1.4745
12 | 韩岗变电站 | 35kV | 10kV | 2 | 20 | 0 | 35kV韩岗变电站 | -4.5869 | 35kV韩岗变电站 | -4.5972
13 | 黑虎庙变电站 | 35kV | 10kV | 2 | 20 | 0 | 35kV黑虎庙变电站 | -3.3723 | 35kV黑虎庙变电站 | -3.3723
14 | 拳铺变电站 | 35kV | 10kV | 2 | 20 | 0 | 35kV拳铺变电站 | 0.13009 | 35kV拳铺变电站 | 0.026325
15 | 孙庄变电站 | 35kV | 10kV | 2 | 20 | 0 | 35kV孙庄变电站 | 0.22912 | 35kV孙庄变电站 | 0.23076
16 | 小安山变电站 | 35kV | 10kV | 2 | 20 | 0 | 35kV小安山变电站 | -0.37335 | 35kV小安山变电站 | -0.47635
17 | 赵堌堆变电站 | 35kV | 10kV | 2 | 20 | 0 | 35kV赵堌堆变电站 | 3.6044 | 35kV赵堌堆变电站 | -2.9658